ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Великодимерської селищної ради, голова комісії з питань   
ТЕБ та НС Великодимерської ОТГ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Анатолій БОЧКАРЬОВ**

**05 червня 2020 року**

**П Р О Т О К О Л № 12**

позачергового засідання комісії

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської об'єднаної територіальної громади

05 червня 2020 року смт Велика Димерка

**Головував:** **Бочкарьов Анатолій Борисович -** голова Великодимерської

селищної ради, голова комісії ТЕБ та НС Великодимерської ОТГ

**Присутні:**

**Губський М.І.** – заступник селищного голови;

**Куценко О.М.** – заступник селищного голови;

**Тугай А.М.** *–* начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності;   
**Йовенко В.М.** – староста Шевченківського старостинського округу;

**Зубко Т.П.** – староста Жердівського старостинського округу;

**Литвин М.Г.** – староста Бобрицького старостинського округу;

**Карчевський О.П.** – староста Руднянського старостинського округу;

**Макаренко Н.С.** – головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту;

**Ткач Ю.С. –** начальник відділу правового забезпечення;

**Плющ А.І.** – головний спеціаліст відділу правового забезпечення;

## Гарачук О.В. - директор Бобрицького навчально-виховного об'єднання "Заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти";

## Царик Н.М. - директор Великодимерського ліцею;

## Компанець О.П. - директор Руднянського навчально-виховного об'єднання "заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти";

## Олексієнко М.М. - директор Тарасівського навчально-виховного об'єднання "Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти";

## Сігачова Л.А. - директор Шевченківського навчально-виховного об’єднання "Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти";

**Литвиненко Н.С. –** завідувачка ЗДО «Барвінок» Великодимерського ліцею;

**Секретар комісії:**

Кузьмик С.О. – головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної дія діяльності.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про стан пожежної безпеки в закладах дошкільної та середньої освіти Великодимерської ОТГ. Шляхи вирішення проблемних питань та виконання вимог правил пожежної безпеки.
2. Розгляд позовних заяв до суду за результати перевірки Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.
3. Про стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання Великодимерської ОТГ.
4. Про заходи безпеки людей на водних об'єктах Великодимерської ОТГ під літнього відпочинку 2020 року.
5. Про можливість відновлення роботи закладів дошкільної освіти Великодимерської ОТГ, шляхом забезпечення належного проти епідеміологічного стану, а також виконання вимог протокольного доручення позачергового засідання комісії ТЕБ та НС Великодимерської ОТГ (№ 11 від 02.06.2020р., № 10 від 26.05.2020р.)

**Питання – 1.**

**Про стан пожежної безпеки в закладах дошкільної та середньої освіти Великодимерської ОТГ. Шляхи вирішення проблемних питань та виконання вимог правил пожежної безпеки.**

**Доповідачі: керівники закладів освіти:**

**Вступне слово: - Губський М.І., Тугай А.М.**

*На початку року відбулись перевірки протипожежного стану закладів дошкільної та середньої освіти Великодимерської ОТГ за результатами яких керівникам закладів освіти були акти про усунення недоліків вимог правил пожежної та техногенної безпеки. Станом на 05.06.2020 року заходи запропоновані до виконання за доповіді керівників закладів освіти частково виконані.*

*Запропоновано заслухати директорів закладів освіти про фактичне виконання запропонованих порушень.*

*Проблемні питання та шляхи їх вирішення.*

## Сігачова Л.А. - директор Шевченківського НВО ЗДО;

*Залишаються не виконані заходи пожежної безпеки, що потребують значних матеріальних коштів, зокрема:*

* *обладнання приміщень школи та дитячого садочку системою автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та управлінням евакуацією людей під час пожежі;*
* *забезпечення території школи протипожежним водопостачанням;*
* *відновлення працездатності блискавкозахисту*

**Доручення:**

**Йовенку В.М.** – старості Шевченківського старостинського округу:

* 1. Провести бесіду (переговори) з керівництвом Шевченківського заводу «Промтоварів» щодо безперешкодного заїзду пожежних автомобілів на територію заводу та використання пожежного гідранту, що знаходиться на його території.

**Термін виконання: - 26.06.2020 року**

**Драному М.І. –** директору КП «Великодимерське»

* 1. Забезпечити працездатність, належну роботу та обслуговування пожежного гідранту. Біля місця його розташування встановити вказівник відповідно до вимог правил пожежної безпеки.
  2. Провести технічне обстеження пожежної водойми, що розташована на території школи на предмет можливості та доречності відновлення його працездатного стану.

**Термін виконання: - 26.06.2020 року**

## Гарачук О.В. - директор Бобрицького НВО ЗДО;

*Залишаються не виконані заходи пожежної безпеки, що потребують значних матеріальних коштів, зокрема:*

* *обладнання приміщень школи та дитячого садочку системою автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та управлінням евакуацією людей під час пожежі;*
* *забезпечення території школи протипожежним водопостачанням;*
* *відновлення працездатності блискавкозахисту;*
* *ремонт пожежної водойми;*
* *вогнезахисне обробляння конструктивних елементів даху (школа, дитячий садочок);*
* *заміна навісних шаф внутрішніх пожежних кранів та комплектація них рукавами та стволами у відповідності до вимог правил пожежної безпеки.*

**Доручення:**

**Драному М.І. –** директору КП «Великодимерське»

* 1. Провести технічне обстеження пожежної водойми, що розташована на території дитячого садочку на предмет можливості відновлення його працездатного стану.

**Термін виконання: - 26.06.2020 року**

## Компанець О.П. - директор Руднянського НВО ЗДО;

*Залишаються не виконані заходи пожежної безпеки, що потребують значних матеріальних коштів, зокрема:*

* *обладнання приміщень школи та дитячого садочку системою автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та управлінням евакуацією людей під час пожежі;*
* *відновлення працездатності блискавкозахисту;*
* *вогнезахисне обробляння конструктивних елементів даху (школа, дитячий садочок);*
* *встановлення протипожежних дверей в приміщеннях електрощитової.*

**Доручення:**

**Драному М.І. –** директору КП «Великодимерське»

* 1. Розглянути питання щодо можливості встановлення нового пожежного гідранту на території дитячого садочку.

**Термін виконання: - 26.06.2020 року**

## Олексієнко М.М. - директор Тарасівського НВО ЗДО;

*Залишаються не виконані заходи пожежної безпеки, що потребують значних матеріальних коштів, зокрема:*

* *забезпечення території школи протипожежним водопостачанням;*
* *відновлення працездатності блискавкозахисту;*
* *вогнезахисне обробляння конструктивних елементів даху (школа, дитячий садочок);*
* *встановлення протипожежних дверей в приміщеннях електрощитової.*

**Доручення:**

**Драному М.І. –** директору КП «Великодимерське»

* 1. Провести технічне обстеження та надати пропозиції щодо встановлення пожежного гідранту біля школи, а також монтажу пожежного крану на водонапірній башти.

**Термін виконання: - 26.06.2020 року**

## Царик Н.М. - директор Великодимерського ліцею.

*Заходи пожежної безпеки, що не виконані:*

* *обладнання приміщень школи по вул. Заліська, Промислова, Броварська та дитячого садочку «Журавлик» системою автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та управлінням евакуацією людей під час пожежі;*
* *відновлення працездатності блискавкозахисту на будівлі дитячого садочку «Журавлик»;*
* *вогнезахисне обробляння конструктивних елементів даху (школа, дитячий садочок «Журавлик»);*
* *заміна пожежних рукавів д.с «Журавлик» встановлення протипожежних дверей в приміщеннях електрощитової.*
* *вогнезахисне обробляння конструктивних елементів даху всіх закладів;*

**Куценко О.М. -** *заступник селищного голови*

* *Підвів підсумок виступів керівників закладів освіти та наголосив про необхідність повного виконання заходів пожежної безпеки, які не потребують значним матеріальних коштів і можуть буди вирішені безпосередньо директорами та старостами без залучення бюджетних коштів.*

**Бочкарьов А.Б. -** голова Великодимерської селищної ради:

* 1. Керівникам закладів освіти та старостам старостинських округів **ЗОБОРОНИТИ** підписання актів, приписів та інших документів за результатами перевірок наглядових органів та служб без попереднього ознайомлення та вивчення відповідних профільних відділів виконавчого комітету та керівництва Великодимерської селищної ради.
  2. За порушення даної вимоги відповідальні особи та керівники будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

**Відділу капітального будівництва відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури (Плотніковій Г.В.)**

**Старостам старостинських округів**

**Великодимерської ОТГ Зубко Т.П;   
Карчевський О.П; Йовенко В.М; Литвин М.Г.**

## Керівникам закладів освіти

## Бобрицького Гарачук О.В.

## Великодимерського ліцею Царик Н.М.

## Руднянського Компанець О.П.

## Тарасівського Олексієнко М.М.

## Шевченківського Сігачова Л.А.

* 1. Прикласти максимум зусиль та уваги, виконанню вимог правил пожежної безпеки відображених у актах перевірок ДСНС.

**Термін виконання: постійно**

## Керівникам закладів освіти

## Бобрицького Гарачук О.В.

## Великодимерського ліцею Царик Н.М.

## Руднянського Компанець О.П.

## Тарасівського Олексієнко М.М.

## Шевченківського Сігачова Л.А.

* 1. Підготувати на найближче чергове засідання депутатської сесії відповідні пропозиції щодо виділення коштів із бюджету селищної ради коштів на виконання заходів пожежної безпеки.

**Термін виконання: відповідно   
до плану засідань**

**Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної дія діяльності**

* 1. Організувати та провести повторне засідання комісії ТЕБ та НС щодо виконання заходів пожежної безпеки та заслуховування керівників навчальних закладів по виконанню доручень даного протоколу.

**Термін виконання: 26.06.2020р.**

**Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної дія діяльності**

## Керівникам закладів освіти

## Бобрицького Гарачук О.В.

## Великодимерського ліцею Царик Н.М.

## Руднянського Компанець О.П.

## Тарасівського Олексієнко М.М.

## Шевченківського Сігачова Л.А.

* 1. Розробити та направити керівникам навчальних закладів типовий, уніфікований (акт перевірки систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання). Відповідно до якого в термін до 25.06.2020 року організувати та провести перевірки систем протипожежного водопостачання

**Термін виконання: 26.06.2020р.**

**Питання 2.**

**Розгляд позовних заяв до суду за результати перевірки Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області.**

**Слухали: Ткач Ю.С. –** начальник відділу правового забезпечення

* 1. *По результатах позапланових перевірок протипожежного стану закладів освіти Великодимерської ОТГ, що відбулись на початку 2020 року за поданням Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області, головним державним інспектором з пожежного нагляду – заступником начальника ГУ ДСНС України у Київській області підготовлено на направлено до суду позовні заяви з клопотанням про призупинення роботи НВО, ЗДО Великодимерської ОТГ., а саме: Шевченківській НВО ЗДО – 2 об'єкти (школа, дитячий садочок); - Бобрицький НВО ЗДО – 2 об'єкти (школа, дитячий садочок); - Великодимерський ліцей (Школа вул. Заліська; дитячий садок «Барвінок», «Журавлик»). Відповідно до цього відбулись попередні судові засідання по ЗДО «Журавлик» та Великодимерському ліцею за результатами якого слухання позовних справ перенесені на подальші терміни.*

*Ткач Ю.С. наголосив про необхідну підготовленість керівниками закладів до судових засідань, шляхом повного вивчення документів справи та можливості надати вичерпної відповіді на запитання суду.*

**Відділу правового забезпечення**

**Ткач Ю.С.**

**Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної дія діяльності Тугай А.М.**

* 1. Встановити контроль за даним питанням та надати всебічну, практичну допомогу керівникам навчальних закладів.

**Питання 3.**

**Про стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання Великодимерської ОТГ.**

**Слухали: Тугай А.М.** *–* начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності;

*У травні 2020 року силами підрозділів Великодимерської місцевої пожежної охорони відбулись перевірки стану систем зовнішнього протипожежного водопостачання в ході якого були перевірені пожежні гідранти що розташовані в населених пунктах смт Велика Димерка, с. Рудня, с. Шевченкове. Відповідно до цього відділом з надзвичайних ситуацій на ім’я селищного голови було підготовлено на надано доповідну записку в якій відображено реальний стан справ та проблемні питання. Також на початку червня відбулись перевірки даних систем підрозділами 5-ДПРЗ Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області, результати перевірки будуть офіційно надані до Великодимерської селищної ради.*

**КП «Великодимерське» Драний М.І.**

3.1. Виконати ремонтні роботи щодо відновлення та ремонту систем протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів), розташовані на території населених пунктів Великодимерської ОТГ.

**Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної дія діяльності**

**(Тугай А.М.),**

## Відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури (Плотнікова Г.В.)

3.2. Встановити контроль по виконанню заходів

**Питання 4.**

**Про заходи безпеки людей на водних об'єктах Великодимерської ОТГ під літнього відпочинку 2020 року.**

**Слухали: Тугай А.М.** *–* начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності;

*У межах територій Великодимерської об’єднаної територіальної громади розташовано 34 водних об’єкти. З яких 31 озеро (смт Велика Димерка – 11 озер загальною площею 20,8 Га, Руднянський старостинський округ – 2 озера загальною площею 2,3 Га, Бобрицький старостинський округ – 5 озер загальною площею 5,6 Га, Шевченківський старостинський округ – 3 озера загальною площею 4,4 Га, Жердівський старостинський округ - 10 озер загальною площею 9,9 Га) та 3 річки: р. Рудня, р. Смолянка, р. Трубіж.*

*Відповідно до розпорядження селищного голови № 89 від 25 травня 2020 року «Про заходи безпеки та попередження загибелі людей на водних об'єктах під час літнього відпочинку громадян Великодимерської об'єднаної територіальної громади у 2020 році», купання людей на водних об'єктах, що розташовані на території населених пунктів Великодимерської громади заборонено. Біля водних об'єктів встановлені відповідні знаки безпеки «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО». Відповідно території, що прилягають до водних об'єктів, відносяться до місць загального користування та відпочинку людей.*

*З метою забезпечення охорони життя людей на водних об'єктах та приведення у відповідність зони відпочинку людей на водних об'єктах відповідно до Наказу МВС України від 10 квітня 2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації пожеж та рятування людей на воді Великодимерська місцева пожежна охорона має на озброєнні первинні засоби гасіння пожеж та рятування людей, які укомплектовані навісними пожежними насосами, мотопомпами та іншим необхідним обладнанням. Дані команди розташовані в таких населених пунктах як смт Велика Димерка,   
с. Шевченкове та с. Тарасівка.*

**Комунальному підприємству «Великодимерське» (Драний М.І.)**

**Старостам старостинських округів**

**Великодимерської ОТГ   
Зубко Т.П; Карчевський О.П; Йовенко В.М; Литвин М.Г.**

4.1. Поновити та встановити біля водойм попереджувальні забороняючі знаки

«КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО».

**Термін виконання: до 15.06.2020 року**

* 1. В місцях масового відпочинку та прилеглій території біля водойм організувати та провести прибирання території від сміття та сторонніх предметів, встановити спеціальні ємкості (баки) для сміття,

**Термін виконання: до 15.06.2020 року,**

**постійно**

**Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності** **(Тугай А.М.)**

4.3. Забезпечити постійну готовність підрозділів місцевої пожежної охорони до реагування на можливі надзвичайні ситуації на водних об’єктах. Встановити **контроль та моніторинг ситуації на водних об’єктах у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати оперативне реагування та інформування аварійно-рятувальних служб.**

**Термін виконання: постійно**

**Питання 5.**

**Про можливість відновлення роботи закладів дошкільної освіти Великодимерської ОТГ, шляхом забезпечення належного проти епідеміологічного стану, а також виконання вимог протокольного доручення позачергового засідання комісії ТЕБ та НС Великодимерської ОТГ (№ 11 від 02.06.2020р., № 10 від 26.05.2020р.)**

**Слухали: Куценко О.М. –** заступник селищного голови

*На сьогоднішній день заклади дошкільної освіти (дитячі садочки), та приміщення спортивних залів Великодимерської ОТГ не можуть в повній мірі забезпечити належне та повне виконання протиепідемічних заходів у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-технічного забезпечення необхідних для відновлення роботи закладів в умовах карантину.*

**Вирішили:**

* 1. Інформацію доповідача взяти до відома та **продовжити карантинні заходи** закладів дошкільної та середньої освіти (дитячих садочків), спортивних залів та споруд Великодимерської ОТГ, **до 22.06.2020 р.** та до окремого розпорядження за умови забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину.

**Заступник селищного голови –**

**заступник голови комісії ТЕБ та НС М.І. Губський**

**Секретар комісії С.О. Кузьмик**